Vortext Busch-Jaeger – Schalterprogramm pur edelstahl

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Bei den UP-Geräten sind die Abdeckungen und Rahmen für Kombinationen anteilig in den Gerätepreisen enthalten.

Produkteigenschaften:

- ROHS konform

- Abdeckung: Edelstahl, oberflächenvergütet (Anti-Fingerprint), robust

- Edelstahl-Flächenschalter im eckigen Design (Anti-Fingerprint)

- Rahmen 1-fach – 5-fach senkrecht wie waagerecht, für geschnittene Kanalabdeckung

geeignet

Programm mit besonders hoher Sortimentstiefe für Anwendungsfälle im Wohn- oder Zweckbau.

Kombinationen und Einheitliches Design für Sonderabdeckungen und Systemen wie zum Beispiel:

Schuko USB-, Service- Steckdose, Bewegungsmelder, Komfortschalter, Cardschalter mit Kalotte, LED-Licht-iceLight, Sensoren für Haussteuerung und Gebäudesystemtechnik free@home und KNX,

Türkommunikationssystem Welcome.

Alle Steckdosen-Sondersteckvarianten mit erhöhtem Berührungsschutz eBs.

Wippe Abdeckung	63 mm x 63 mm

Abdeckrahmen 1fach 	80 mm x 80 mm

Einbautiefe UP-Einsätze:

Für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)

Aufbauhöhe Schalter 	18 mm

Aufbauhöhe Steckdose 14 mm

Schutzart 		IP 20

Betriebstemperatur	-25 °C....40 °C

Fabrikat der Planung Unterputz:	Busch-Jaeger

Typ:			pur edelstahl

Farbe Einsätze/Rahmen:	edelstahl (-866 / -866K)