Inleidende tekst Busch-Jaeger – Schakelaarserie Busch-axcent®

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt. Voor de inbouwdelen zijn de afdekkingen en afdekramen voor combinaties evenredig in de totaalprijs inbegrepen.

Producteigenschappen:

- Conform RoHS-richtlijn

- Afdekking: thermoplast, pvc- en halogeenvrij, uv-bestendig, slag- en breukvast

- Wipper in hoekig design en afdekraam met schaduwvoeg

- Afdekraam 1- tot 5-voudig, zowel verticaal als horizontaal te monteren, geschikt voor kabelgoten

Schakelaarprogramma met zeer grote assortimentsdiepte voor toepassingen in de woning- en utiliteitsbouw.

Combinaties en uniform ontwerp voor speciale afdekkingen en systemen zoals: USB-, object-, servicewandcontactdozen met randaarde, bewegingsmelders, Busch-comfortschakelaars®, Busch-iceLight®-oriëntatieverlichting, patiëntenoproepsystemen, sensoren met ZigBee-standaard, sensoren voor Busch-free@home®-huisbesturing en KNX-gebouwsysteemtechniek, Busch-Welcome®-deurcommunicatie.

Alle speciale wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging.

Afdekking wipper			63 mm x 63 mm

1-voudig afdekraam	 		91 mm x 91 mm

Inbouwdiepte inbouwdelen:

Voor inbouwdozen volgens DIN 49073-1 (indien niet apart gespecificeerd)

Opbouwhoogte schakelaars		10 mm

Opbouwhoogte wandcontactdozen 	14 mm

Beschermingsklasse 			IP 20

Bedrijfstemperatuur			-25 °C ~ 40 °C

Merk gepland inbouwprogramma:		Busch-Jaeger

Type:				Busch-axcent®

Kleur afdekkingen:			studiowit (-84), vergelijkbaar met RAL 9016

Kleur afdekkingen:			matzwart (-885), vergelijkbaar met RAL 9005

Kleur afdekkingen:			antraciet (-81), vergelijkbaar met RAL 7021

Kleur afdekraam:			studiowit (-284), vergelijkbaar met RAL 9016

Kleur afdekraam:			matzwart (-275), vergelijkbaar met RAL 9005

Kleur afdekraam:			zwart (-281), vergelijkbaar met RAL 9005

Kleur afdekraam:			platina (-270), echt metalen oppervlak

Kleur afdekraam:			titanium (-276), echt metalen oppervlak

Kleur afdekraam:			wit glas (-280)

Kleur afdekraam:			geel (-285), vergelijkbaar met RAL 1018

Kleur afdekraam:			groen (-286), vergelijkbaar met RAL 6032

Kleur afdekraam:			groen (-288), vergelijkbaar met RAL 5002

Kleur afdekraam:			rood (-287), vergelijkbaar met RAL 3020