Inleidende tekst Busch-Jaeger – Schakelaarserie impuls

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt. Voor de inbouwdelen zijn de afdekkingen en afdekramen voor combinaties evenredig in de totaalprijs inbegrepen.

Producteigenschappen:

- Conform RoHS-richtlijn

- Afdekking: thermoplast, pvc- en halogeenvrij, uv-bestendig, slag- en breukvast

- Afdekraam 1- tot 5-voudig, zowel verticaal als horizontaal te monteren, geschikt voor kabelgoten

- Permanente verlichtingsgloed in uitgeschakelde toestand dankzij duurzame led-technologie in wit, rood en blauw

Afdekking wipper			71 mm x 71 mm

1-voudig afdekraam		 	81 mm x 81 mm

Inbouwdiepte inbouwdelen:

Voor inbouwdozen volgens DIN 49073-1 (indien niet apart gespecificeerd)

Opbouwhoogte schakelaars		13 mm

Opbouwhoogte wandcontactdozen	14 mm

Beschermingsklasse 			IP 20

Bedrijfstemperatuur			-25 °C ~ 40 °C

Merk geplande inbouwprogramma:	Busch-Jaeger

Type:				impuls

Kleur afdekkingen:			matzwart (-775), vergelijkbaar met RAL 9005

Kleur afdekkingen:			studiowit mat (-774), vergelijkbaar met RAL 9016

Kleur afdekkingen:			alpinwit (-74), vergelijkbaar met RAL 9010

Kleur afdekkingen:			ivoorwit (-72), vergelijkbaar met RAL 1013

Kleur afdekkingen:			champagne metallic (-79)

Kleur afdekkingen:			aluzilver (-783), vergelijkbaar met RAL 9006

Kleur afdekramen:			matzwart (-775), vergelijkbaar met RAL 9005

Kleur afdekramen:			studiowit mat (-774), vergelijkbaar met RAL 9016

Kleur afdekramen:			alpinwit (-74), vergelijkbaar met RAL 9010

Kleur afdekramen:			ivoorwit (-72), vergelijkbaar met RAL 1013

Kleur afdekramen:			champagne metallic (-79)

Kleur afdekramen:			solargold (-73)

Kleur afdekramen:			chroom (-726)

Kleur afdekkingen:			studiowit (-84), vergelijkbaar met RAL 9016

Kleur afdekkingen:			studiowit (-884), vergelijkbaar met RAL 9016

Kleur afdekkingen:			matzwart (-885), vergelijkbaar met RAL 9005

Kleur afdekkingen:			antraciet (-81), vergelijkbaar met RAL 7021

Kleur afdekkingen:			ivoorwit (-82), vergelijkbaar met RAL 1013