Inleidende tekst Busch-Jaeger – Schakelaarserie ocean® AP IP 44

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt. Voor de inbouwdelen zijn de afdekkingen en afdekramen voor combinaties evenredig in de totaalprijs inbegrepen.

Producteigenschappen:

- Conform RoHS-richtlijn

- Afdekking: thermoplast, pvc- en halogeenvrij, uv-bestendig, breukvast, weerbestendig

- Opbouwschakelaarserie, waterbestendig met beschermingsklasse IP 44

- Achteraf te voorzien van etikettering met labelhouder, bovendien te verlichten met een lichtdiode met lichtgeleider

- Kabelinvoeren open, gesloten en ook beschikbaar voor buizen en goten

Afmeting 1-voudige behuizing: 		74 mm x 83 mm x 55 mm

Opbouwhoogte schakelaars 		55 mm

Opbouwhoogte wandcontactdozen 	55 mm

Beschermingsklasse 			IP 44

Bedrijfstemperatuur			-25 °C ~ 40 °C

Merk gepland opbouwprogramma:	Busch-Jaeger

Type:				ocean®

Kleur:	grijs/blauwgroen (-53), blauwgroen vergelijkbaar met 
NCS 6030-B-10G

Kleur:				alpinwit (-54), vergelijkbaar met RAL 9010