## Calculatietool Free@home 2024
Relatie:
Contactpersoon:
Plaats:
Referentie:
Datum: |  | 2023-12-01
Basiscomponenten
| Aantal |  | Type |  | Omschrijving |  | TE | TE | Brutoprijs | Totaal | KG | DB | DW
| 1 |  | SAP/S.13 |  | System Access Point 2.0 |  |  |  | 508 | 508 | AQ
|  |  | SAP-A1.1 |  | Adapter voor dinrail montage |  |  |  | 14.75 | 0 | AQ
|  |  | 6200 AP/1-WL |  | Externe antenne |  |  |  | 49.6 | 0 | AQ
| 0 |  | 6201/640.1 |  | Busvoeding 640 mA dinrail |  | 4 | 0 | 308 | 0 | AR
|  |  | US/E 1 |  | Overspanningsbeveiliging buskabel |  |  |  | 68.5 | 0 | AO
Dinrailcomponenten (centraal systeem) voor busbekabeling
| Aantal |  | Type |  | Omschrijving |  | TE | TE | Brutoprijs | Totaal | KG
|  |  | SA-M-4.16.2.12 |  | Schakelaktor 4 x 16A |  | 4 | 0 | 248 | 0 | AR | 0
|  |  | SA-M-8.16.2.12 |  | Schakelaktor 8 x 16A |  | 8 | 0 | 343 | 0 | AR | 0
|  |  | SA-M-12.16.2.12 |  | Schakelactor 12 x 16A |  | 12 | 0 | 425 | 0 | AR | 0
|  |  | 6251/8.8 |  | Schakelaktor 8 x 6A + 8 Binaire ingang |  | 8 | 0 | 463 | 0 | AR | 0
|  |  | DA/M.4.210.2.11 |  | Dimaktor 4 x 210 W/VA |  | 6 | 0 | 428 | 0 | AR | 0
|  |  | DA/M.4.315.2.11 |  | Dimaktor 4 x 315 W/VA |  | 6 | 0 | 487 | 0 | AR | 0
|  |  | DA/M.6.210.2.11 |  | Dimaktor 6 x 210 W/VA |  | 8 | 0 | 643 | 0 | AR | 0
|  |  | DG-M-1.16.11 |  | DALI Gateway dimmer voor 16 drivers |  | 4 | 0 | 489 | 0 | AR | 0
Maximaal 4 DALI Gateways per installatie!
|  |  | BA-M-4.230.1.11 |  | Jalouzieaktor 230V 4-voudig |  | 4 | 0 | 259 | 0 | AR | 0
|  |  | BA-M-8.230.1.11 |  | Jalouzieaktor 230V 8-voudig |  | 8 | 0 | 428 | 0 | AR | 0
|  |  | 6254/0.6 |  | Verwarmingsaktor 230V 6-voudig |  | 4 | 0 | 236 | 0 | AR | 0
|  |  | 6255/2.3 |  | Fan-coil aktor |  | 6 | 0 | 273 | 0 | AR | 0
|  |  | 6241/4.0 |  | Binaire ingang 230V 4-voudig |  | 4 | 0 | 209 | 0 | AR | 0
Binaire ingangen (inbouw) voor busbekabeling
| Aantal |  | Type |  | Omschrijving |  |  |  | Brutoprijs | Totaal | KG
|  |  | 6241/2.0 U |  | Binaire ingang 2-voudig inbouw |  |  |  | 54.6 | 0 | AR | 0
|  |  | 6241/4.0 U |  | Binaire ingang 4-voudig inbouw |  |  |  | 82.4 | 0 | AR | 0
Sensor voor busbekabeling
| Aantal |  | Type |  | Omschrijving |  |  |  | Brutoprijs | Totaal | KG
|  |  | 6221/1.0 |  | Sensor 1-voudig |  |  |  | 62.1 | 0 | AQ | 0
|  |  | 6221/2.0 |  | Sensor 2-voudig |  |  |  | 70.6 | 0 | AQ | 0
Sensor/aktor combinatie voor busbekabeling
| Aantal |  | Type |  | Omschrijving |  |  |  | Brutoprijs | Totaal | KG
|  |  | 6211/1.1 |  | Sensor/schakelaktor 1V / 1x10A |  |  |  | 103 | 0 | AQ | 0
|  |  | 6211/2.1 |  | Sensor/schakelaktor 2V / 1x10A |  |  |  | 111 | 0 | AQ | 0
|  |  | 6211/2.2 |  | Sensor/schakelaktor 2V / 2x4A |  |  |  | 122 | 0 | AQ | 0
|  |  | 6212/1.1 |  | Sensor/dimaktor 1V/1x180W/VA |  |  |  | 166 | 0 | AQ | 0
|  |  | 6212/2.1 |  | Sensor/dimaktor 2V/1x180W/VA |  |  |  | 175 | 0 | AQ | 0
|  |  | 6213/1.1 |  | Sensor/jalouzieaktor 1V/1-voudig |  |  |  | 119 | 0 | AQ | 0
|  |  | 6213/2.1 |  | Sensor/jalouzieaktor 2V/1-voudig |  |  |  | 128 | 0 | AQ | 0
|  |  | 6225/1.0-914 |  | Bewegingssensor Balance SI |  |  |  | 156 | 0 | AQ | 0
|  |  | 6215/1.1-914 |  | Bewegingssensor/aktor Balance SI |  |  |  | 195 | 0 | AQ | 0
Busch-free@home wireless
| Aantal |  | Type |  | Omschrijving |  |  |  | Brutoprijs | Totaal | KG
|  |  | 64811 U |  | Relaissokkel 1-voudig 1x10A |  |  |  | 97.95 | 0 | AH
|  |  | 64821 U |  | Relaissokkel 2-voudig 2x5A |  |  |  | 110 | 0 | AH
|  |  | 64851 U |  | LED-dimmersokkel 1-voudig 3-240W/VA |  |  |  | 120 | 0 | AE
|  |  | 64831 U |  | Jalouziesokkel 1-voudig |  |  |  | 120 | 0 | AH
|  |  | 64891 U |  | Sensor-/nevenpostsokkel |  |  |  | 48.2 | 0 | AH
+
|  |  | 62711-WL |  | Bedieningselement 1-voudig |  |  |  | 60.87 | 0 | AQ |  | 0
|  |  | 62721-WL |  | Bedieningselement 2-voudig |  |  |  | 72.2 | 0 | AQ |  | 0
|  |  | 62762-914-WL |  | Bewegingssensor 180 flex comfort |  |  |  | 120 | 0 | AQ |  | 0
|  |  | 62764-914-WL |  | Bewegingssensor 180 flex multilens |  |  |  | 120 | 0 | AQ |  | 0
Klimaat
| Aantal |  | Type |  | Omschrijving |  |  |  | Brutoprijs | Totaal | KG
|  |  | 6224/2.0 |  | Thermostaat sensor |  |  |  | 188 | 0 | AQ | 0
|  |  | 6224/2.0-WL |  | Thermostaat sensor |  |  |  | 240 | 0 | AQ |  | 0
|  |  | 6224/2.1-WL |  | Thermostaat sensor/aktor |  |  |  | 254 | 0 | AQ |  | 0
|  |  | 6226/T |  | Externe temperatuurvoeler NTC |  |  |  | 29.4 | 0 | AQ
|  |  | TSA/K230.2 |  | Thermoventielklep 230V |  |  |  | 38.2 | 0 | AO
|  |  | 6164/23 |  | VA02 M30x1,5 Dumser, Chronatherm, Vestcal, KaMo |  |  |  | 3.05 | 0 | AO
|  |  | 6164/21 |  | VA50 M30x1,5 Honeywell, Reich, Cazzaniga, L&G, MNG |  |  |  | 1.46 | 0 | AO
|  |  | 6164/22 |  | VA78 Danfoss RA Flansch |  |  |  | 3.05 | 0 | AO
|  |  | 6164/20 |  | VA80 M30x1,5 Heimeier, Herb, Onda, Schlosser, Oventrob |  |  |  | 1.46 | 0 | AO
|  |  | SUG-F-1.11 |  | Split Unit Gateway |  |  |  | 149 | 0 | AR | 0
Busch-Tenton voor busbekabeling
| Aantal |  | Type | Omschrijving |  |  |  |  | Brutoprijs | Totaal | KG
|  |  | SB-F-8.0.11-84 |  | 4/8V bedienings element | Studiowit |  |  | 216 | 0 | AQ | 0
|  |  | SB-F-12.0.11-84 |  | 6/12V bedienings element | Studiowit |  |  | 318 | 0 | AQ | 0
|  |  | SBR-F-6.0.11-84 |  | 3/6V bed.element en thermostaat | Studiowit |  |  | 216 | 0 | AQ | 0
|  |  | SBR-F-10.0.11-84 |  | 5/10V bed.element en thermostaat | Studiowit |  |  | 310 | 0 | AQ | 0
|  |  | SBC-F-6.0.11-84 |  | 3/6V bed.element/thermost./CO2 | Studiowit |  |  | 425 | 0 | AQ | 0
|  |  | SBC-F-10.0.11-84 |  | 5/10V bed.element/thermost./CO2 | Studiowit |  |  | 508 | 0 | AQ | 0
|  |  | SAS/A.0.11-84 |  | Opbouwbehuizing 3/6 of 4/8V | Studiowit |  |  | 18.9 | 0 | AL
|  |  | SAB/A.0.11-84 |  | Opbouwbehuizing 5/10 of 6/12V | Studiowit |  |  | 23.7 | 0 | AL
|  |  | SLY/A.0.1-84 |  | Afsluitlijst zonder logo BJ (optie) | Studiowit |  |  | 8.1 | 0 | AL
Passende lijn schakelmateriaal is Future Linear studiowit 84 / Ook leverbaar in mat wit 884 / mat zwart 885 / alu zilver 83
Visualisatie voor busbekabeling (naast busvoeding ook extra voeding nodig)
| Aantal |  | Type |  | Omschrijving |  |  |  | Brutoprijs | Totaal | KG
|  |  | SD/U12.55.11-825 |  | Busch-Trevion 2,4" Balance SI |  | 75mA |  | 245 | 0 | AL | 0
|  |  | SD/U12.63.11-825 |  | Busch-Trevion 2,4" Fut.Linear/Solo/Axcent/Carat |  | 75mA |  | 260 | 0 | AL | 0
|  |  | SD/U12.70.11-4015 |  | Busch-Trevion 2,4" Art Linear |  | 75mA |  | 265 | 0 | AL | 0
|  |  | RT/U12.86.11-811 |  | Busch-Roomtouch 4" wit |  | 100mA |  | 328 | 0 | AL | 0
|  |  | RT/U12.86.11-825 |  | Busch-Roomtouch 4" zwart |  | 100mA |  | 328 | 0 | AL | 0
0
| 0 |  | CP-D 24/2.5 |  | Netvoeding 24V/DC 2500mA | 4 | 4 | 0 | 98.9 | 0 | AO
Busch-SmartTouch 10" / ABB-Welcome 2-draads Deurcommunicatie
| Aantal |  | Type |  | Omschrijving |  | TE | TE | Brutoprijs | Totaal | KG
|  |  | ST/U10.1.11-811 |  | Busch-SmartTouch 10" wit - edelstaal |  |  |  | 1167 | 0 | AL | 0
|  |  | ST/U10.2.11-811 |  | Busch-SmartTouch 10" wit - grafiet |  |  |  | 1267 | 0 | AL | 0
|  |  | ST/U10.3.11-811 |  | Busch-SmartTouch 10" wit - satijn goud |  |  |  | 1367 | 0 | AL | 0
|  |  | ST/U10.4.11-811 |  | Busch-SmartTouch 10" wit - rosé goud |  |  |  | 1367 | 0 | AL | 0
|  |  | ST/U10.1.11-825 |  | Busch-SmartTouch 10" zwart - edelstaal |  |  |  | 1167 | 0 | AL | 0
|  |  | ST/U10.2.11-825 |  | Busch-SmartTouch 10" zwart - grafiet |  |  |  | 1267 | 0 | AL | 0
|  |  | ST/U10.3.11.825 |  | Busch-SmartTouch 10" zwart - satijn goud |  |  |  | 1367 | 0 | AL | 0
|  |  | ST/U10.4.11.825 |  | Busch-SmartTouch 10" zwart - rosé goud |  |  |  | 1367 | 0 | AL | 0
|  |  | 6136/07 UP-500 |  | Inbouwmontagedoos Busch-SmartTouch 10" |  |  |  | 53.2 | 0 | AL
|  |  | ST/A10.1-811 |  | Opbouwrand Busch-SmartTouch 10" wit |  |  |  | 55 | 0 | AL
|  |  | ST/A10.1-825 |  | Opbouwrand Busch-SmartTouch 10" zwart |  |  |  | 55 | 0 | AL
|  |  | M2301-101 |  | Mini-systeem controller (max. 1 SmartTouch 10") |  | 4 | 0 | 93.8 | 0 | AT
|  |  | M2300-101 |  | Systeem controller (max. 2 SmartTouch 10") |  | 8 | 0 | 162 | 0 | AT
|  |  | M21311P1-A-02 |  | Mini video buitenpost opbouw montage |  |  |  | 280 | 0 | AT
|  |  | M21362P1-A-02 |  | Mini video buitenpost inbouw montage |  |  |  | 358 | 0 | AT
| 0 |  | 41361-F-02 |  | Inbouw montagedoos |  |  |  | 32.2 | 0 | AT
* Bij meer dan 2 SmartTouch panelen of meerdere buitenposten kunt u het beste via deze link een aanvraag doen!
Overige melders
| Aantal |  | Type |  | Omschrijving |  |  |  | Brutoprijs | Totaal | KG
|  |  | 6228 |  | Weerstation |  |  |  | 696 | 0 | AQ | 0
|  |  | WS-1-WL.11 |  | Weerstation |  |  |  | 763 | 0 | AQ |  | 0
|  |  | 6222/1 AP-64-WL |  | Raammelder wit |  |  |  | 80.3 | 0 | AQ |  | 0
|  |  | 6222/1 AP-65-WL |  | Raammelder antraciet |  |  |  | 80.3 | 0 | AQ |  | 0
|  |  | 6222/1 AP-66-WL |  | Raammelder edelstaal |  |  |  | 80.3 | 0 | AQ |  | 0
|  |  | 6222/2 AP-64-WL |  | Universele melder wit |  |  |  | 87 | 0 | AQ |  | 0
|  |  | 6833/01-84 |  | Rookmelder met lithium cel |  |  |  | 50.1 | 0 | AE |  | 0
|  |  | 6839/01-84 |  | CO-melder met lithium cel |  |  |  | 69.1 | 0 | AE |  | 0
| 0 |  | 6828 |  | RF print rook- of hittemelder |  |  |  | 73.7 | 0 | AE
| 0 |  | 6828/12 |  | RF print CO-melder |  |  |  | 60.5 | 0 | AE
| 0 |  | SAP/A2.11 |  | Wireless USB stick |  |  |  | 86 | 0 | AQ
*Rookmelders zijn niet 230V dus alleen toepasbaar in bestaande bouw
Afdekkingen Busch-Balance SI
| Aantal |  | Type |  | Omschrijving |  |  |  | Brutoprijs | Totaal | KG
| 0 |  | 6230-10-914 |  | Bedieningswip 1-voudig |  |  |  | 3.3 | 0 | AQ
| 0 |  | 6230-20-914 |  | Bedieningswip 2-voudig |  |  |  | 3.08 | 0 | AQ
|  |  | 6232-10-914 |  | Bedieningswip 1-voudig jalouzie |  |  |  | 4.4 | 0 | AQ
|  |  | 6232-20-914 |  | Bedieningswip 2-voudig jalouzie |  |  |  | 4.23 | 0 | AQ
| 0 |  | 6235-914 |  | Bedieningswip thermostaat |  |  |  | 7.55 | 0 | AQ
|  |  | 6236-914 |  | Bedieningswip fancoil |  |  |  | 7.55 | 0 | AQ
|  |  | 6231-10-914 |  | Bedieningswip 1-voudig licht |  |  |  | 4.4 | 0 | AQ
|  |  | 6231-21-914 |  | Bedieningswip 2-voudig licht | Links |  |  | 4.23 | 0 | AQ
|  |  | 6231-22-914 |  | Bedieningswip 2-voudig licht | Rechts |  |  | 4.23 | 0 | AQ
|  |  | 6234-10-914 |  | Bedieningswip 1-voudig dimmer |  |  |  | 4.4 | 0 | AQ
|  |  | 6234-21-914 |  | Bedieningswip 2-voudig dimmer | Links |  |  | 4.23 | 0 | AQ
|  |  | 6234-22-914 |  | Bedieningswip 2-voudig dimmer | Rechts |  |  | 4.23 | 0 | AQ
|  |  | 6233-10-914 |  | Bedieningswip 1-voudig scene |  |  |  | 4.4 | 0 | AQ
|  |  | 6233-21-914 |  | Bedieningswip 2-voudig scene | Links |  |  | 4.23 | 0 | AQ
|  |  | 6233-22-914 |  | Bedieningswip 2-voudig scene | Rechts |  |  | 4.23 | 0 | AQ
|  |  | 6237-21-914 |  | Bedieningswip voor Sonos | Links |  |  | 4.23 | 0 | AQ
|  |  | 6237-22-914 |  | Bedieningswip voor Sonos | Rechts |  |  | 4.23 | 0 | AQ
Meerprijs in andere programma's (zal niet in het totaal worden meegenomen)
|  |  | Programma |  | Kleur | Kleurcode |  |  |  | Bruto meerprijs
|  |  | Busch-duro 2000 SI |  | Wit crème | 212 |  |  |  | 0
|  |  | Reflex |  | Alpin wit | 214 |  |  |  | 0
|  |  | Future Linear |  | Antraciet | 81 |  |  |  | 0
|  |  | Solo |  | Ivoorwit | 82 |  |  |  | 0
|  |  | Busch-axcent |  | Aluzilver | 83 |  |  |  | 0
|  |  | Busch-axcent pur |  | Studiowit | 84 |  |  |  | 0
|  |  | Carat |  | Mat studiowit | 884 |  |  |  | 0
|  |  | Busch-dynasty |  | Mat zwart | 885 |  |  |  | 0
[5 empty] | Grijs Metallic | 803 |  |  |  | 0
[5 empty] | Pure Stainless Steel | 866 |  |  |  | 0
|  |  | Busch-art linear |  | Studiowit | 44G |  |  |  | 0
[5 empty] | Mat studiowit | 44M |  |  |  | 0
[5 empty] | Mat zwart | 45M |  |  |  | 0
Samenvatting
Aantal bedrade deelnemers op het Busch-free@home systeem | [9 empty] | 0
Aantal draadloze deelnemers op het Busch-free@home systeem | [9 empty] | 0
Totaal aantal deelnemers op het Busch-free@home systeem (maximaal is 150 deelnemers) | [9 empty] | 0
Aantal dinrail modulen | [9 empty] | 0
Prijsinformatie |  |  | Prijzen zijn exclusief enkelvoudige en meervoudige ramen, installatie en exclusief BTW. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
Totaalprijs (brutoprijs exclusief BTW) | [9 empty] | 508
Websites (klik op de link) | [5 empty] | Busch-Jaeger Smarthome Configurator
Busch-Jaeger | [5 empty] | Busch-Jaeger Schakelmateriaal Calculator
Busch-Jaeger Catalogus | [5 empty] | Busch-free@home
Busch-Jaeger Community | [5 empty] | Busch-free@home FAQ
Technische ondersteuning voor professionals | [5 empty] | Consumenten ondersteuning
| (088) 26 00 900 (lokale belkosten) | [6 empty] | (088) 26 00 999 (lokale belkosten)
| NL-tech-EP@abb.com | [6 empty] | Busch-Jaeger Benelux
Documentatie (klik op de brochure)

## Prijslijst 2024
Typenummer | Prijs in Euro | Kortingscode | Omschrijving | Prijsverschil | Kleur
6164/20 | 1.46 | AO | KNX radiatoradapter v 6164/10
6164/21 | 1.46 | AO | KNX radiatoradapter v 6164/10
6164/22 | 3.05 | AO | KNX radiatoradapter v 6164/10
6164/23 | 3.05 | AO | KNX radiatoradapter v 6164/10
6200 AP/1-WL | 49.6 | AQ | FaH WL externe antenne
6201/640.1 | 308 | AR | FaH voeding 640mA DIN-rail
6211/1.1 | 103 | AQ | FaH sensor/schakelaktor 1/1-v 10A inb.
6211/2.1 | 111 | AQ | FaH sensor/schakelaktor 2/1-v 10A inb.
6211/2.2 | 122 | AQ | FaH sensor/schakelaktor 2/2-v 4A inb.
6212/1.1 | 166 | AQ | FaH sensor/dimaktor 1/1-v 180 W/VA inb.
6212/2.1 | 175 | AQ | FaH sensor/dimaktor 2/1-v 180W/VA inb.
6213/1.1 | 119 | AQ | FaH sensor/jaloezieaktor 1/1-v inb.
6213/2.1 | 128 | AQ | FaH sensor/jaloezieaktor 2/1-v inb.
6215/1.1-212 | 195 | AQ | FaH bewegingssensor/aktor 1v SI creme | 0 | 212 | 0 | 0
6215/1.1-214 | 195 | AQ | FaH bewegingssensor/aktor 1v R-alpin | 0 | 214 | 0 | 0
6215/1.1-803 | 201 | AQ | FaH bewegingssensor/aktor 1v s-grijs met | 6 | 803 | 0 | 0
6215/1.1-81 | 198 | AQ | FaH bewegingssensor/aktor 1v f-antraciet | 3 | 81 | 0 | 0
6215/1.1-82 | 198 | AQ | FaH bewegingssensor/aktor 1v f-ivoor | 3 | 82 | 0 | 0
6215/1.1-83 | 201 | AQ | FaH bewegingssensor/aktor 1v f-aluzilver | 6 | 83 | 0 | 0
6215/1.1-84 | 198 | AQ | FaH bewegingssensor/aktor 1v s-studiowit | 3 | 84 | 0 | 0
6215/1.1-866 | 202 | AQ | FaH bewegingssensor/aktor 1v pure-rvs | 7 | 866 | 0 | 0
6215/1.1-884 | 198 | AQ | FaH bewegingssensor/aktor 1v f-matwit | 3 | 884 | 0 | 0
6215/1.1-885 | 198 | AQ | FaH bewegingssensor/aktor 1v f-matzwart | 3 | 885 | 0 | 0
6215/1.1-914 | 195 | AQ | FaH bewegingssensor/aktor 1v SI-B | 195 | 914 | 0 | 0
6221/1.0 | 62.1 | AQ | FaH sensor 1-voudig inbouwsokkel
6221/2.0 | 70.6 | AQ | FaH sensor 2-voudig inbouwsokkel
6222/1 AP-64-WL | 80.3 | AQ | FaH - Raammelder - Studio wit mat - WL
6222/1 AP-65-WL | 80.3 | AQ | FaH - Raammelder - Basalt Zwart - WL
6222/1 AP-66-WL | 80.3 | AQ | FaH - Raammelder - Edelstaal - WL
6222/2 AP-64-WL | 87 | AQ | FaH universele sensor - Studiowit - WL
6222/2 AP-65-WL | 88.1 | AQ | FaH - universele raammelder - WL basalt zwart
6224/2.0 | 188 | AQ | FaH thermostaat inb. sokkel
6224/2.0-WL | 240 | AQ | FaH WL thermostaat inb. sokkel
6224/2.1-WL | 254 | AQ | FaH WL thermostaat/aktor inb. sokkel
6225/1.0-212 | 157 | AQ | FaH bewegingssensor SI creme | 1 | 212 | 0 | 0
6225/1.0-214 | 156 | AQ | FaH bewegingssensor R-alpin | 0 | 214 | 0 | 0
6225/1.0-803 | 161 | AQ | FaH bewegingssensor s-grijs metallic | 5 | 803 | 0 | 0
6225/1.0-81 | 158 | AQ | FaH bewegingssensor f-antraciet | 2 | 81 | 0 | 0
6225/1.0-82 | 158 | AQ | FaH bewegingssensor f-ivoor | 2 | 82 | 0 | 0
6225/1.0-83 | 161 | AQ | FaH bewegingssensor f-aluzilver | 5 | 83 | 0 | 0
6225/1.0-84 | 158 | AQ | FaH bewegingssensor s-studiowit | 2 | 84 | 0 | 0
6225/1.0-866 | 163 | AQ | FaH bewegingssensor pure-rvs | 7 | 866 | 0 | 0
6225/1.0-884 | 161 | AQ | FaH bewegingssensor f-matwit | 5 | 884 | 0 | 0
6225/1.0-885 | 161 | AQ | FaH bewegingssensor f-matzwart | 5 | 885 | 0 | 0
6225/1.0-914 | 156 | AQ | FaH bewegingssensor SI-B | 156 | 914 | 0 | 0
6226/T | 29.4 | AQ | FaH temperatuurvoeler NTC 10 kohm 4m
6228 | 696 | AQ | FaH weerstation
6230-10-212 | 3.36 | AQ | FaH bedieningswip 1-v SI creme | 0.06 | 212 | 0 | 0
6230-10-214 | 3.3 | AQ | FaH bedieningswip 1-v R-alpin | 0 | 214 | 0 | 0
6230-10-803 | 8.75 | AQ | FaH bedieningswip 1v s-grijs metallic | 5.45 | 803 | 0 | 0
6230-10-81 | 4.89 | AQ | FaH bedieningswip 1-v f-antraciet | 1.59 | 81 | 0 | 0
6230-10-82 | 4.89 | AQ | FaH bedieningswip 1v f-ivoor | 1.59 | 82 | 0 | 0
6230-10-83 | 8.75 | AQ | FaH bedieningswip 1-v f-aluzilver | 5.45 | 83 | 0 | 0
6230-10-84 | 4.89 | AQ | FaH bedieningswip 1-v s-studiowit | 1.59 | 84 | 0 | 0
6230-10-866 | 8.85 | AQ | FaH bedieningswip 1v pure-rvs | 5.55 | 866 | 0 | 0
6230-10-884 | 8.75 | AQ | FaH bedieningswip 1v f-matwit | 5.45 | 884 | 0 | 0
6230-10-885 | 8.75 | AQ | FaH bedieningswip 1v f-matzwart | 5.45 | 885 | 0 | 0
6230-10-914 | 3.3 | AQ | FaH bedieningswip 1-v SI-B | 3.3 | 914 | 0 | 0
6230-20-212 | 3.14 | AQ | FaH bedieningswip 2-v SI creme | 0.06 | 212 | 0 | 0
6230-20-214 | 3.08 | AQ | FaH bedieningswip 2-v R-alpin | 0 | 214 | 0 | 0
6230-20-803 | 5.75 | AQ | FaH bedieningswip 2v s-grijs metallic | 2.67 | 803 | 0 | 0
6230-20-81 | 3.88 | AQ | FaH bedieningswip 2-v f-antraciet | 0.8 | 81 | 0 | 0
6230-20-82 | 3.88 | AQ | FaH bedieningswip 2v f-ivoor | 0.8 | 82 | 0 | 0
6230-20-83 | 5.75 | AQ | FaH bedieningswip 2-v f-aluzilver | 2.67 | 83 | 0 | 0
6230-20-84 | 3.88 | AQ | FaH bedieningswip 2-v s-studiowit | 0.8 | 84 | 0 | 0
6230-20-866 | 6.5 | AQ | FaH bedieningswip 2v pure-rvs | 3.42 | 866 | 0 | 0
6230-20-884 | 5.75 | AQ | FaH bedieningswip 2v f-matwit | 2.67 | 884 | 0 | 0
6230-20-885 | 5.75 | AQ | FaH bedieningswip 2v f-matzwart | 2.67 | 885 | 0 | 0
6230-20-914 | 3.08 | AQ | FaH bedieningswip 2-v SI-B | 3.08 | 914 | 0 | 0
6231-10-212 | 4.48 | AQ | FaH bedieningswip 1-v licht SI creme | 0.08 | 212 | 0 | 0
6231-10-214 | 4.4 | AQ | FaH bedieningswip 1-v licht R-alpin | 0 | 214 | 0 | 0
6231-10-803 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1v licht s-grijs met | 5.4 | 803 | 0 | 0
6231-10-81 | 7.15 | AQ | FaH bedieningswip 1-v licht f-antraciet | 2.75 | 81 | 0 | 0
6231-10-82 | 7.15 | AQ | FaH bedieningswip 1v licht f-ivoor | 2.75 | 82 | 0 | 0
6231-10-83 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1-v licht f-aluzilver | 5.4 | 83 | 0 | 0
6231-10-84 | 7.15 | AQ | FaH bedieningswip 1-v licht s-studiowit | 2.75 | 84 | 0 | 0
6231-10-866 | 10.55 | AQ | FaH bedieningswip 1v licht pure-rvs | 6.15 | 866 | 0 | 0
6231-10-884 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1v licht f-matwit | 5.4 | 884 | 0 | 0
6231-10-885 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1v licht f-matzwart | 5.4 | 885 | 0 | 0
6231-10-914 | 4.4 | AQ | FaH bedieningswip 1-v licht SI-B | 4.4 | 914 | 0 | 0
6231-21-212 | 4.35 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v licht SI | 0.12 | 212 | 0 | 0
6231-21-214 | 4.23 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v licht R-alp | 0 | 214 | 0 | 0
6231-21-803 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip links 2v licht s-grs | 2.67 | 803 | 0 | 0
6231-21-81 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v licht f-ant | 1.32 | 81 | 0 | 0
6231-21-82 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip links 2v licht f-ivoor | 1.32 | 82 | 0 | 0
6231-21-83 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v licht f-alu | 2.67 | 83 | 0 | 0
6231-21-84 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v licht s-st | 1.32 | 84 | 0 | 0
6231-21-866 | 7.75 | AQ | FaH bedieningswip links 2v licht pure-rv | 3.52 | 866 | 0 | 0
6231-21-884 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip links 2v licht f-matw | 2.67 | 884 | 0 | 0
6231-21-885 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip links 2v licht f-matzw | 2.67 | 885 | 0 | 0
6231-21-914 | 4.23 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v licht SI-B | 4.23 | 914 | 0 | 0
6231-22-212 | 4.35 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v licht SI | 0.12 | 212 | 0 | 0
6231-22-214 | 4.23 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v licht R-alp | 0 | 214 | 0 | 0
6231-22-803 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2v licht s-grs | 2.67 | 803 | 0 | 0
6231-22-81 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v licht f-ant | 1.32 | 81 | 0 | 0
6231-22-82 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2v licht f-ivoo | 1.32 | 82 | 0 | 0
6231-22-83 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v licht f-alu | 2.67 | 83 | 0 | 0
6231-22-84 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v licht s-st | 1.32 | 84 | 0 | 0
6231-22-866 | 7.75 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2v licht pure-r | 3.52 | 866 | 0 | 0
6231-22-884 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2v licht f-matw | 2.67 | 884 | 0 | 0
6231-22-885 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2v licht f-matz | 2.67 | 885 | 0 | 0
6231-22-914 | 4.23 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v licht SI-B | 4.23 | 914 | 0 | 0
6232-10-212 | 4.48 | AQ | FaH bedieningswip 1-v jaloezie SI creme | 0.08 | 212 | 0 | 0
6232-10-214 | 4.4 | AQ | FaH bedieningswip 1-v jaloezie R-alpin | 0 | 214 | 0 | 0
6232-10-803 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1v jaloezie s-grijs m | 5.4 | 803 | 0 | 0
6232-10-81 | 7.15 | AQ | FaH bedieningswip 1-v jaloezie f-antra | 2.75 | 81 | 0 | 0
6232-10-82 | 7.15 | AQ | FaH bedieningswip 1v jaloezie f-ivoor | 2.75 | 82 | 0 | 0
6232-10-83 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1-v jaloezie f-aluzil | 5.4 | 83 | 0 | 0
6232-10-84 | 7.15 | AQ | FaH bedieningswip 1-v jaloezie s-studio | 2.75 | 84 | 0 | 0
6232-10-866 | 10.55 | AQ | FaH bedieningswip 1v jaloezie pure-rvs | 6.15 | 866 | 0 | 0
6232-10-884 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1v jaloezie f-matwit | 5.4 | 884 | 0 | 0
6232-10-885 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1v jaloezie f-matzwart | 5.4 | 885 | 0 | 0
6232-10-914 | 4.4 | AQ | FaH bedieningswip 1-v jaloezie SI-Bl | 4.4 | 914 | 0 | 0
6232-20-212 | 4.35 | AQ | FaH bedieningswip 2-v jaloezie SI creme | 0.12 | 212 | 0 | 0
6232-20-214 | 4.23 | AQ | FaH bedieningswip 2-v jaloezie R-alpin | 0 | 214 | 0 | 0
6232-20-803 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip 2v jaloezie s-grs | 2.67 | 803 | 0 | 0
6232-20-81 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip 2-v jaloezie f-antra | 1.32 | 81 | 0 | 0
6232-20-82 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip 2v jaloezie f-ivoor | 1.32 | 82 | 0 | 0
6232-20-83 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip 2-v jaloezie f-aluzil | 2.67 | 83 | 0 | 0
6232-20-84 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip 2-v jaloezie s-studio | 1.32 | 84 | 0 | 0
6232-20-866 | 7.75 | AQ | FaH bedieningswip 2v jaloezie pure-rvs | 3.52 | 866 | 0 | 0
6232-20-884 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip 2v jaloezie f-matwit | 2.67 | 884 | 0 | 0
6232-20-885 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip 2v jaloezie f-matzwart | 2.67 | 885 | 0 | 0
6232-20-914 | 4.23 | AQ | FaH bedieningswip 2-v jaloezie SI-Bl | 4.23 | 914 | 0 | 0
6233-10-212 | 4.48 | AQ | FaH bedieningswip 1-v scene SI creme | 0.08 | 212 | 0 | 0
6233-10-214 | 4.4 | AQ | FaH bedieningswip 1-v scene R-alpin | 0 | 214 | 0 | 0
6233-10-803 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1v scene s-grijs met | 5.4 | 803 | 0 | 0
6233-10-81 | 7.15 | AQ | FaH bedieningswip 1-v scene f-antraciet | 2.75 | 81 | 0 | 0
6233-10-82 | 7.15 | AQ | FaH bedieningswip 1v scene f-ivoor | 2.75 | 82 | 0 | 0
6233-10-83 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1-v scene f-aluzilver | 5.4 | 83 | 0 | 0
6233-10-84 | 7.15 | AQ | FaH bedieningswip 1-v scene s-studiowit | 2.75 | 84 | 0 | 0
6233-10-866 | 10.55 | AQ | FaH bedieningswip 1v scene pure-rvs | 6.15 | 866 | 0 | 0
6233-10-884 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1v scene f-matwit | 5.4 | 884 | 0 | 0
6233-10-885 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1v scene f-matzwart | 5.4 | 885 | 0 | 0
6233-10-914 | 4.4 | AQ | FaH bedieningswip 1-v scene SI-B | 4.4 | 914 | 0 | 0
6233-21-212 | 4.35 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v scene SI | 0.12 | 212 | 0 | 0
6233-21-214 | 4.23 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v scene R-alp | 0 | 214 | 0 | 0
6233-21-803 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip links 2v scene s-grs | 2.67 | 803 | 0 | 0
6233-21-81 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v scene f-ant | 1.32 | 81 | 0 | 0
6233-21-82 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip links 2v scene f-ivoor | 1.32 | 82 | 0 | 0
6233-21-83 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v scene f-alu | 2.67 | 83 | 0 | 0
6233-21-84 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v scêne s-st | 1.32 | 84 | 0 | 0
6233-21-866 | 7.75 | AQ | FaH bedieningswip links 2v scene pure-rv | 3.52 | 866 | 0 | 0
6233-21-884 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip links 2v scene f-matw | 2.67 | 884 | 0 | 0
6233-21-885 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip links 2v scene f-matzw | 2.67 | 885 | 0 | 0
6233-21-914 | 4.23 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v scene SI-B | 4.23 | 914 | 0 | 0
6233-22-212 | 4.32 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v scene SI | 0.09 | 212 | 0 | 0
6233-22-214 | 4.23 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v scene R-alp | 0 | 214 | 0 | 0
6233-22-81 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v scene f-ant | 1.32 | 81 | 0 | 0
6233-22-82 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2v scene f-ivoo | 1.32 | 82 | 0 | 0
6233-22-83 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v scene f-alu | 2.67 | 83 | 0 | 0
6233-22-84 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v scene s-st | 1.32 | 84 | 0 | 0
6233-22-866 | 7.75 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2v scene pure-r | 3.52 | 866 | 0 | 0
6233-22-884 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2v scene f-matw | 2.67 | 884 | 0 | 0
6233-22-885 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2v scene f-matz | 2.67 | 885 | 0 | 0
6233-22-914 | 4.23 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v scene SI-B | 4.23 | 914 | 0 | 0
6234-10-212 | 4.48 | AQ | FaH bedieningswip 1-v dimmer SI creme | 0.08 | 212 | 0 | 0
6234-10-214 | 4.4 | AQ | FaH bedieningswip 1-v dimmer R-alpin | 0 | 214 | 0 | 0
6234-10-803 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1v dimmer s-grijs met | 5.4 | 803 | 0 | 0
6234-10-81 | 7.15 | AQ | FaH bedieningswip 1-v dimmer f-antraciet | 2.75 | 81 | 0 | 0
6234-10-82 | 7.15 | AQ | FaH bedieningswip 1v dimmer f-ivoor | 2.75 | 82 | 0 | 0
6234-10-83 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1-v dimmer f-aluzilver | 5.4 | 83 | 0 | 0
6234-10-84 | 7.15 | AQ | FaH bedieningswip 1-v dimmer s-studiowit | 2.75 | 84 | 0 | 0
6234-10-866 | 10.55 | AQ | FaH bedieningswip 1v dimmer pure-rvs | 6.15 | 866 | 0 | 0
6234-10-884 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1v dimmer f-matwit | 5.4 | 884 | 0 | 0
6234-10-885 | 9.8 | AQ | FaH bedieningswip 1v dimmer f-matzwart | 5.4 | 885 | 0 | 0
6234-10-914 | 4.4 | AQ | FaH bedieningswip 1-v dimmer SI-B | 4.4 | 914 | 0 | 0
6234-21-212 | 4.35 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v dimmer SI | 0.12 | 212 | 0 | 0
6234-21-214 | 4.23 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v dimmer R-alp | 0 | 214 | 0 | 0
6234-21-803 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip links 2v dimmer s-grs | 2.67 | 803 | 0 | 0
6234-21-81 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v dimmer f-ant | 1.32 | 81 | 0 | 0
6234-21-82 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip links 2v dimmer f-ivoo | 1.32 | 82 | 0 | 0
6234-21-83 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v dimmer f-alu | 2.67 | 83 | 0 | 0
6234-21-84 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v dimmer s-st | 1.32 | 84 | 0 | 0
6234-21-866 | 7.75 | AQ | FaH bedieningswip links 2v dimmer pure-r | 3.52 | 866 | 0 | 0
6234-21-884 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip links 2v dimmer f-matw | 2.67 | 884 | 0 | 0
6234-21-885 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip links 2v dimmer f-matz | 2.67 | 885 | 0 | 0
6234-21-914 | 4.23 | AQ | FaH bedieningswip links 2-v dimmer SI-B | 4.23 | 914 | 0 | 0
6234-22-212 | 4.35 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v dimmer SI | 0.12 | 212 | 0 | 0
6234-22-214 | 4.23 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v dimmer R-a | 0 | 214 | 0 | 0
6234-22-803 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2v dimmer s-grs | 2.67 | 803 | 0 | 0
6234-22-81 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v dimmer f-an | 1.32 | 81 | 0 | 0
6234-22-82 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2v dimmer f-ivo | 1.32 | 82 | 0 | 0
6234-22-83 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v dimmer f-al | 2.67 | 83 | 0 | 0
6234-22-84 | 5.55 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v dimmer s-st | 1.32 | 84 | 0 | 0
6234-22-866 | 7.75 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2v dimmer pure | 3.52 | 866 | 0 | 0
6234-22-884 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2v dimmer f-mat | 2.67 | 884 | 0 | 0
6234-22-885 | 6.9 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2v dimmer f-mat | 2.67 | 885 | 0 | 0
6234-22-914 | 4.23 | AQ | FaH bedieningswip rechts 2-v dimmer SI-B | 4.23 | 914 | 0 | 0
6235-212 | 7.65 | AQ | FaH cpl thermostaat SI creme | 0.1 | 212 | 0 | 0
6235-214 | 7.55 | AQ | FaH cpl thermostaat R-alpin | 0.1 | 214 | 0 | 0
6235-803 | 14.9 | AQ | FaH cpl thermostaat s-grijs metallic | 7.35 | 803 | 0 | 0
6235-81 | 10.4 | AQ | FaH cpl thermostaat f-antraciet | 2.85 | 81 | 0 | 0
6235-82 | 10.4 | AQ | FaH cpl thermostaat f-ivoor | 2.85 | 82 | 0 | 0
6235-83 | 14.9 | AQ | FaH cpl thermostaat f-aluzilver | 7.35 | 83 | 0 | 0
6235-84 | 10.4 | AQ | FaH cpl thermostaat s-studiowit | 2.85 | 84 | 0 | 0
6235-866 | 15.8 | AQ | FaH cpl thermostaat pure-rvs | 8.25 | 866 | 0 | 0
6235-884 | 14.9 | AQ | FaH cpl thermostaat f-matwit | 7.35 | 884 | 0 | 0
6235-885 | 14.9 | AQ | FaH cpl thermostaat f-matzwart | 7.35 | 885 | 0 | 0
6235-914 | 7.55 | AQ | FaH cpl thermostaat SI-B | 7.55 | 914 | 0 | 0
6236-212 | 7.65 | AQ | FaH cpl fancoil SI creme | 0.1 | 212 | 0 | 0
6236-214 | 7.55 | AQ | FaH cpl fancoil R-alpin | 0.1 | 214 | 0 | 0
6236-803 | 14.9 | AQ | FaH cpl fan coil s-grijs metallic | 7.35 | 803 | 0 | 0
6236-81 | 10.4 | AQ | FaH cpl fancoil f-antraciet | 2.85 | 81 | 0 | 0
6236-82 | 10.4 | AQ | FaH cpl fan coil f-ivoor | 2.85 | 82 | 0 | 0
6236-83 | 14.9 | AQ | FaH cpl fancoil f-aluzilver | 7.35 | 83 | 0 | 0
6236-84 | 10.4 | AQ | FaH cpl fancoil s-studiowit | 2.85 | 84 | 0 | 0
6236-866 | 15.8 | AQ | FaH cpl fancoil pure | 8.25 | 866 | 0 | 0
6236-884 | 14.9 | AQ | FaH cpl fan coil f-matwit | 7.35 | 884 | 0 | 0
6236-885 | 14.9 | AQ | FaH cpl fan coil f-matzwart | 7.35 | 885 | 0 | 0
6236-914 | 7.55 | AQ | FaH cpl fancoil SI-B | 7.55 | 914 | 0 | 0
6237-21-81 | 5.55 | AQ | FaH afdekking, audio volume +- antraciet | 1.32 | 81 | 0 | 0
6237-21-84 | 5.55 | AQ | fah wip 2-v links, symbool 'Play/Pause' | 1.32 | 84 | 0 | 0
6237-21-914 | 4.23 | AQ | FaH rocker, play/pause- BalanceSI | 4.23 | 914 | 0 | 0
6237-22-81 | 5.55 | AQ | FaH afdekking, audio volume +- | 1.32 | 81 | 0 | 0
6237-22-84 | 5.55 | AQ | FaH afdekking, audio volume +- studio wit | 1.32 | 84 | 0 | 0
6237-22-885 | 6.9 | AQ | FaH afdekking, audio volume +- | 2.67 | 885 | 0 | 0
6237-22-914 | 4.23 | AQ | FaH rocker, audio-volume +- Balance SI | 4.23 | 914 | 0 | 0
6241/2.0 U | 54.6 | AR | FaH binaire ing. 2-v inbouwpil
6241/4.0 | 209 | AR | FaH binaire ing. 4-v 230V DIN-rail
6241/4.0 U | 82.4 | AR | FaH binaire ing. 4-v inbouwpil
6251/0.4 |  | AR | FaH schakelaktor 4 x 16A Din-rail
6251/8.8 | 463 | AR | FaH aktor m ingangen 8v 6A DIN-rail
DA/M.4.315.2.11 | 487 | AR | f@h LED Dimmer 4v, 315W/VA DINr
6253/0.4 |  | AR | FaH jaloezieaktor 230V 4-voudig DIN-rail
6254/0.6 | 236 | AR | FaH verwarmingsaktor 230V 6-v DIN-rail
6255/2.3 | 273 | AR | FaH fan-coil aktor
6256/1-WL |  | AQ | FaH - Ventielsturing basic - WL
CP-D 24/2.5 | 98.9 | AO | KNX priOn netvoeding 24VDC/2500mA
DA/M.4.210.2.11 | 428 | AR | f@h LED Dimmer 4v, 210W/VA DINr
DA/M.6.210.2.11 | 643 | AR | f@h LED Dimmer 6v, 210W/VA DINr
M2301-101 | 93.8 | AT | Mini-systeem controller, MDRC
SAP/S.13 | 508 | AQ | SystemAccessPoint 2.0 free@home
TSA/K 24.2 | 38.2 | AO | KNX thermo-elektrische ventielklep 24V
TSA/K230.2 | 38.2 | AO | KNX thermo-elektrische ventielklep 230V
6237-21-212 | 4.35 | AQ | Fah afdekking, play-pause-fav SI crème | 0.12 | 212 | 0 | 0
6237-21-214 | 4.23 | AQ | Fah afdekking, play-pause-fav Reflex SI wit | 0 | 214 | 0 | 0
6237-21-82 | 5.55 | AQ | Fah afdekking, play-pause-fav ivoor wit | 1.32 | 82 | 0 | 0
6237-21-83 | 6.9 | AQ | Fah afdekking, play-pause-fav aluminium | 2.67 | 83 | 0 | 0
6237-21-866 | 7.75 | AQ | Fah afdekking, play-pause-fav pure stainless steel | 3.52 | 866 | 0 | 0
6237-21-884 | 6.9 | AQ | Fah afdekking, play-pause-fav mat wit | 2.67 | 884 | 0 | 0
6237-21-885 | 6.9 | AQ | Fah afdekking, play-pause-fav mat zwart | 2.67 | 885 | 0 | 0
6237-22-212 | 4.35 | AQ | Fah afdekking, audio volume +- SI crème | 0.12 | 212 | 0 | 0
6237-22-214 | 4.23 | AQ | Fah afdekking, audio volume +- Reflex SI wit | 0 | 214 | 0 | 0
6237-22-82 | 5.55 | AQ | Fah afdekking, audio volume +- ivoor wit | 1.32 | 82 | 0 | 0
6237-22-83 | 6.9 | AQ | Fah afdekking, audio volume +- aluminium | 2.67 | 83 | 0 | 0
6237-22-866 | 7.75 | AQ | Fah afdekking, audio volume +- pure stainless steel | 3.52 | 866 | 0 | 0
6237-22-884 | 6.9 | AQ | Fah afdekking, audio volume +- mat wit | 2.67 | 884 | 0 | 0
SUG-F-1.11 | 149 | AR | Fah Split Unit Gateway
DG-M-1.16.11 | 489 | AR | Fah Dali Gateway 16-voudig
6833/01-84 | 50.1 | AE | Busch-Rookmelder ProfessionalLINE
6839/01-84 | 69.1 | AE | Busch-CO Alarm ProfessionalLINE
6828 | 73.7 | AE | Busch-Rookmelder RF
6828/12 | 60.5 | AE | Busch-CO Alarm RF
SAP/A2.11 | 86 | AQ | Busch-free@home® Alarm-Stick
US/E 1 | 68.5 | AO | KNX overspanningsbeveiliging
SAP-A1.1 | 14.75 | AQ | Adapter voor DIN-rail SAP
USB-A-1.11 | 21.6 | AR | FaH USB-Kabel voor Centrale Weerstation
WS-Set-1.11 | 2397 | AR | FaH WS-Set-1.11 Centraal weerstation set
USB-M-1.11 |  | AR | FaH USB-M-1.11 USB Interface
41383F-B-03 | 87.9 | AS | Welcome IP inbouwbak moduul 1/3
41383S-B-03 | 87.9 | AS | Welcome IP opbouwbak moduul 1/3
41361F-02 | 32.2 | AT | Inbouwdoos Mini Buitenpost
WS-1-WL.11 | 763 | AQ | Weerstation wireless Free@home
62711-WL | 60.87 | AQ | Busch-flextronics⌐ -bedieningselement 1-voudig Wireless
62721-WL | 72.2 | AQ | Busch-flextronics⌐ -bedieningselement 2-voudig Wireless
62762-212-WL | 139 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfortsensor SI crème Wireless | 19 | 212 | 0 | 0
62762-214-WL | 138 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfortsensor R-alpin Wireless | 18 | 214 | 0 | 0
62762-803-WL | 134 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfortsensor S-grijs metallic Wireless | 14 | 803 | 0 | 0
62762-81-WL | 133 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfortsensor F-antraciet Wireless | 13 | 81 | 0 | 0
62762-82-WL | 121 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfortsensor S-ivoor Wireless | 1 | 82 | 0 | 0
62762-83-WL | 132 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfortsensor F-aluzilver Wireless | 12 | 83 | 0 | 0
62762-84-WL | 122 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfortsensor F-studiowit Wireless | 2 | 84 | 0 | 0
62762-866-WL | 138 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfortsensor pure rvs Wireless | 18 | 866 | 0 | 0
62762-884-WL | 125 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfortsensor F-studiowit mat Wireless | 5 | 884 | 0 | 0
62762-885-WL | 128 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfortsensor F-mat zwart Wireless | 8 | 885 | 0 | 0
62762-914-WL | 120 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfortsensor SI-Balance Wireless | 120 | 914 | 0
62764-212-WL | 121 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfort multilens SI crème Wireless | 1 | 212 | 0 | 0
62764-214-WL | 120 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfort multilens R-alpin Wireless | 0 | 214 | 0 | 0
62764-803-WL | 134 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfort multilens S-grijs metallic Wireless | 14 | 803 | 0 | 0
62764-81-WL | 133 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfort multilens F-antraciet Wireless | 13 | 81 | 0 | 0
62764-82-WL | 121 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfort multilens S-ivoor Wireless | 1 | 82 | 0 | 0
62764-83-WL | 132 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfort multilens F-aluzilver Wireless | 12 | 83 | 0 | 0
62764-84-WL | 122 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfort multilens F-studiowit Wireless | 2 | 84 | 0 | 0
62764-866-WL | 138 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfort multilens pure rvs Wireless | 18 | 866 | 0 | 0
62764-884-WL | 125 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfort multilens F-studiowit mat Wireless | 5 | 884 | 0 | 0
62764-885-WL | 128 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfort multilens F-mat zwart Wireless | 8 | 885 | 0 | 0
62764-914-WL | 120 | AQ | Busch-Wächter⌐ 180 flex comfort multilens SI-Balance Wireless | 120 | 914 | 0
ST/U10.1.11-811 | 1167 | AL | Busch-SmartTouch 10" wit - edelstaal
ST/U10.2.11-811 | 1267 | AL | Busch-SmartTouch 10" wit - grafiet
ST/U10.3.11-811 | 1367 | AL | Busch-SmartTouch 10" wit - satijn goud
ST/U10.4.11-811 | 1367 | AL | Busch-SmartTouch 10" wit - rosé goud
ST/U10.1.11-825 | 1167 | AL | Busch-SmartTouch 10" zwart - edelstaal
ST/U10.2.11-825 | 1267 | AL | Busch-SmartTouch 10" zwart - grafiet
ST/U10.3.11.825 | 1367 | AL | Busch-SmartTouch 10" zwart - satijn goud
ST/U10.4.11.825 | 1367 | AL | Busch-SmartTouch 10" zwart - rosé goud
6136/07 UP-500 | 53.2 | AL | Inbouwmontagedoos Busch-SmartTouch 10"
ST/A10.1-811 | 55 | AL | Opbouwrand Busch-SmartTouch 10" wit
ST/A10.1-825 | 55 | AL | Opbouwrand Busch-SmartTouch 10" zwart
64811 U | 97.95 | AH | Relaissokkel 1-voudig
64821 U | 110 | AH | Relaissokkel 1-voudig
64851 U | 120 | AE | LED-dimmersokkel 1-voudig
64831 U | 120 | AH | Jalouziesokkel 1-voudig
64891 U | 48.2 | AH | Nevenpostsokkel
SB-F-8.0.11-83 | 221 | AQ | FaH Tenton Control element 8 gang | 5 | 83 | 0 | 0
SB-F-12.0.11-83 | 321 | AQ | FaH Tenton Control element 12 gang | 3 | 83 | 0 | 0
SBR-F-6.0.11-83 | 221 | AQ | FaH Tenton temp control 6 gang | 5 | 83 | 0 | 0
SBR-F-10.0.11-83 | 318 | AQ | FaH Tenton temp control 10 gang | 8 | 83 | 0 | 0
SBC-F-6.0.11-83 | 435 | AQ | FaH Tenton temp control 6 gang CO2 | 10 | 83 | 0 | 0
SBC-F-10.0.11-83 | 520 | AQ | FaH Tenton temp control 10 gang CO2 | 12 | 83 | 0 | 0
SB-F-8.0.11-84 | 216 | AQ | FaH Tenton Control element 8 gang | 216 | 84 | 0 | 0
SB-F-12.0.11-84 | 318 | AQ | FaH Tenton Control element 12 gang | 318 | 84 | 0 | 0
SBR-F-6.0.11-84 | 216 | AQ | FaH Tenton temp control 6 gang | 216 | 84 | 0 | 0
SBR-F-10.0.11-84 | 310 | AQ | FaH Tenton temp control 10 gang | 310 | 84 | 0 | 0
SBC-F-6.0.11-84 | 425 | AQ | FaH Tenton temp control 6 gang CO2 | 425 | 84 | 0 | 0
SBC-F-10.0.11-84 | 508 | AQ | FaH Tenton temp control 10 gang CO2 | 508 | 84 | 0 | 0
SB-F-8.0.11-884 | 221 | AQ | FaH Tenton Control element 8 gang | 5 | 884 | 0 | 0
SB-F-12.0.11-884 | 321 | AQ | FaH Tenton Control element 12 gang | 3 | 884 | 0 | 0
SBR-F-6.0.11-884 | 221 | AQ | FaH Tenton temp control 6 gang | 5 | 884 | 0 | 0
SBR-F-10.0.11-884 | 318 | AQ | FaH Tenton temp control 10 gang | 8 | 884 | 0 | 0
SBC-F-6.0.11-884 | 435 | AQ | FaH Tenton temp control 6 gang CO2 | 10 | 884 | 0 | 0
SBC-F-10.0.11-884 | 520 | AQ | FaH Tenton temp control 10 gang CO2 | 12 | 884 | 0 | 0
SB-F-8.0.11-885 | 221 | AQ | FaH Tenton Control element 8 gang | 5 | 885 | 0 | 0
SB-F-12.0.11-885 | 321 | AQ | FaH Tenton Control element 12 gang | 3 | 885 | 0 | 0
SBR-F-6.0.11-885 | 221 | AQ | FaH Tenton temp control 6 gang | 5 | 885 | 0 | 0
SBR-F-10.0.11-885 | 318 | AQ | FaH Tenton temp control 10 gang | 8 | 885 | 0 | 0
SBC-F-6.0.11-885 | 435 | AQ | FaH Tenton temp control 6 gang CO2 | 10 | 885 | 0 | 0
SBC-F-10.0.11-885 | 520 | AQ | FaH Tenton temp control 10 gang CO2 | 12 | 885 | 0 | 0
SAS/A.0.11-84 | 18.9 | AL | Opbouwbehuizing 3/6 of 4/8V | 18.9 | 84 | 0
SAB/A.0.11-84 | 23.7 | AL | Opbouwbehuizing 5/10 of 6/12V | 23.7 | 84 | 0
SLY/A.0.1-84 | 8.1 | AL | Afsluitlijst zonder logo BJ (optie) | 8.1 | 84 | 0
SAS/A.0.11-83 | 29 | AL | Opbouwbehuizing 3/6 of 4/8V | 10.1 | 83 | 0 | 0
SAB/A.0.11-83 | 36.3 | AL | Opbouwbehuizing 5/10 of 6/12V | 12.6 | 83 | 0 | 0
SLY/A.0.1-83 | 12.4 | AL | Afsluitlijst zonder logo BJ (optie) | 4.3 | 83 | 0 | 0
SAS/A.0.11-884 | 29 | AL | Opbouwbehuizing 3/6 of 4/8V | 10.1 | 884 | 0 | 0
SAB/A.0.11-884 | 36.3 | AL | Opbouwbehuizing 5/10 of 6/12V | 12.6 | 884 | 0 | 0
SLY/A.0.1-884 | 12.4 | AL | Afsluitlijst zonder logo BJ (optie) | 4.3 | 884 | 0 | 0
SAS/A.0.11-885 | 29 | AL | Opbouwbehuizing 3/6 of 4/8V | 10.1 | 885 | 0 | 0
SAB/A.0.11-885 | 36.3 | AL | Opbouwbehuizing 5/10 of 6/12V | 12.6 | 885 | 0 | 0
SLY/A.0.1-885 | 12.4 | AL | Afsluitlijst zonder logo BJ (optie) | 4.3 | 885 | 0 | 0
M2300-101 | 162 | AT | System Controller, MDRC
M21311P1-A-02 | 280 | AT | ABB Welcome mini video outdoor station 1 drukknop opbouw montage
M21362P1-A-02 | 358 | AT | ABB Welcome mini video outdoor station 1 drukknop inbouw montage ID kaartlezer
41361-F-02 | 32.2 | AT | ABB inbouwbak Welcome mini buitenpost
SA-M-4.16.2.12 | 248 | AR | Schakelactor 4-voudig 16A
SA-M-8.16.2.12 | 343 | AR | Schakelactor 8-voudig 16A
SA-M-12.16.2.12 | 425 | AR | Schakelactor 12-voudig 16A
BA-M-4.230.1.11 | 259 | AR | Jaloezieactor 4-voudig
BA-M-8.230.1.11 | 428 | AR | Jaloezieactor 8-voudig
SD/U12.63.11-825 | 260 | AL | SD/U12.63.11-825 2,4" Display 63
SD/U12.55.11-825 | 245 | AL | SD/U12.55.11-825 2.4" Display 55
RT/U12.86.11-811 | 328 | AL | RT/U12.86.11-811 RoomTouch 4"
RT/U12.86.11-825 | 328 | AL | RT/U12.86.11-825 RoomTouch 4"
SD/U12.70.11-4015 | 265 | AL | SD/U12.70.11-4015 2.4" Display 70
6230-10-44G | 5 | AQ | studio wit RAL 9016 | 1.7 | 44G | 0 | 0
6230-10-44M | 8.95 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 5.65 | 44M | 0 | 0
6230-10-45M | 8.95 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 5.65 | 45M | 0 | 0
6231-10-44G | 7.35 | AQ | studio wit RAL 9016 | 2.95 | 44G | 0 | 0
6231-10-44M | 10.05 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 5.65 | 44M | 0 | 0
6231-10-45M | 10.05 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 5.65 | 45M | 0 | 0
6234-10-44G | 7.35 | AQ | studio wit RAL 9016 | 2.95 | 44G | 0 | 0
6234-10-44M | 10.05 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 5.65 | 44M | 0 | 0
6234-10-45M | 10.05 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 5.65 | 45M | 0 | 0
6232-10-44G | 7.35 | AQ | studio wit RAL 9016 | 2.95 | 44G | 0 | 0
6232-10-44M | 10.05 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 5.65 | 44M | 0 | 0
6232-10-45M | 10.05 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 5.65 | 45M | 0 | 0
6233-10-44G | 7.35 | AQ | studio wit RAL 9016 | 2.95 | 44G | 0 | 0
6233-10-44M | 10.05 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 5.65 | 44M | 0 | 0
6233-10-45M | 10.05 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 5.65 | 45M | 0 | 0
6230-20-44G | 4 | AQ | studio wit RAL 9016 | 0.92 | 44G | 0 | 0
6230-20-44M | 5.9 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 2.82 | 44M | 0 | 0
6230-20-45M | 5.9 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 2.82 | 45M | 0 | 0
6231-21-44G | 5.7 | AQ | studio wit RAL 9016 | 1.47 | 44G | 0 | 0
6231-21-44M | 7.05 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 2.82 | 44M | 0 | 0
6231-21-45M | 7.05 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 2.82 | 45M | 0 | 0
6231-22-44G | 5.7 | AQ | studio wit RAL 9016 | 1.47 | 44G | 0 | 0
6231-22-44M | 7.05 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 2.82 | 44M | 0 | 0
6231-22-45M | 7.05 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 2.82 | 45M | 0 | 0
6234-21-44G | 5.7 | AQ | studio wit RAL 9016 | 1.47 | 44G | 0 | 0
6234-21-44M | 7.05 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 2.82 | 44M | 0 | 0
6234-21-45M | 7.05 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 2.82 | 45M | 0 | 0
6234-22-44G | 5.7 | AQ | studio wit RAL 9016 | 1.47 | 44G | 0 | 0
6234-22-44M | 7.05 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 2.82 | 44M | 0 | 0
6234-22-45M | 7.05 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 2.82 | 45M | 0 | 0
6232-20-44G | 5.7 | AQ | studio wit RAL 9016 | 1.47 | 44G | 0 | 0
6232-20-44M | 7.05 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 1.5 | 44M | 0 | 0
6232-20-45M | 7.05 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 1.5 | 45M | 0 | 0
6233-21-44G | 5.7 | AQ | studio wit RAL 9016 | 1.47 | 44G | 0 | 0
6233-21-44M | 7.05 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 2.82 | 44M | 0 | 0
6233-21-45M | 7.05 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 2.82 | 45M | 0 | 0
6233-22-44G | 5.7 | AQ | studio wit RAL 9016 | 1.47 | 44G | 0 | 0
6233-22-44M | 7.05 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 2.82 | 44M | 0 | 0
6233-22-45M | 7.05 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 2.82 | 45M | 0 | 0
6237-21-44G | 5.7 | AQ | studio wit RAL 9016 | 1.47 | 44G | 0 | 0
6237-21-44M | 7.05 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 2.82 | 44M | 0 | 0
6237-21-45M | 7.05 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 2.82 | 45M | 0 | 0
6237-22-44G | 5.7 | AQ | studio wit RAL 9016 | 1.47 | 44G | 0 | 0
6237-22-44M | 7.05 | AQ | studio wit mat RAL 9016 | 2.82 | 44M | 0 | 0
6237-22-45M | 7.05 | AQ | mat zwart RAL 9005 | 2.82 | 45M | 0 | 0